PYREX STANDARD WALL

| # CODE # | # OD mm | # OD Var. +/- mm | # Wall mm | # Wall Variation +/-mm | # PCS/ CASE | # LBS/ CASE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234030 | 3 | .2 | .6 | .1 | 551 | 15 |
| 234040 | 4 | .3 | .8 | .1 | 520 | 25 |
| 244050 | 5 | .3 | .8 | .1 | 256 | 20 |
| 234060 | 6 | .3 | 1.0 | .1 | 271 | 25 |
| 244060 | 6 | .3 | 1.0 | .1 | 170 | 20 |
| 234070 | 7 | .3 | 1.0 | .1 | 223 | 25 |
| 244070 | 7 | .3 | 1.0 | .1 | 122 | 17 |
| 234080 | 8 | .3 | 1.0 | .1 | 189 | 25 |
| 244080 | 8 | .3 | 1.0 | .1 | 100 | 16 |
| 244090 | 9 | .3 | 1.0 | .1 | 81 | 15 |
| 244100 | 10 | .3 | 1.0 | .1 | 145 | 30 |
| 244410 | 11 | .3 | 1.0 | .08 | 121 | 28 |
| 234120 | 12 | .3 | 1.0 | .1 | 120 | 25 |
| 244120 | 12 | .3 | 1.0 | .1 | 100 | 26 |
| 244130 | 13 | .3 | 1.2 | .08 | 81 | 27 |
| 234140 | 14 | .3 | 1.2 | .1 | 86 | 25 |
| 244150 | 15 | .3 | 1.2 | .1 | 49 | 19 |
| 234160 | 16 | .3 | 1.2 | .1 | 75 | 25 |
| 244160 | 16 | .3 | 1.2 | .1 | 49 | 20 |
| 244170 | 17 | .3 | 1.2 | .1 | 64 | 28 |
| 234180 | 18 | .3 | 1.2 | .1 | 65 | 25 |
| 244190 | 19 | .3 | 1.2 | .1 | 64 | 18 |
| 234200 | 20 | .4 | 1.2 | .1 | 58 | 25 |
| 234220 | 22 | .4 | 1.5 | .2 | 43 | 25 |
| 244250 | 25 | .4 | 1.5 | .15 | 36 | 29 |
| 244280 | 28 | .4 | 1.5 | .15 | 25 | 23 |
| 234300 | 30 | .7 | 1.8 | .2 | 26 | 25 |
| 234320 | 32 | .7 | 1.8 | .2 | 24 | 25 |
| 234350 | 35 | .7 | 2.0 | .2 | 20 | 25 |
| 234380 | 38 | .7 | 2.0 | .2 | 18 | 25 |
| 244410 | 41 | .9 | 2.0 | .2 | 16 | 29 |
| 244450 | 45 | 1.0 | 2.0 | .2 | 16 | 32 |
| 244480 | 48 | 1.0 | 2.0 | .2 | 9 | 19 |
| 244510 | 51 | 1.0 | 2.0 | .2 | 9 | 20 |
| 244540 | 54 | 1.0 | 2.4 | .2 | 9 | 26 |
| 234570 | 57 | 1.0 | 2.4 | .3 | 4 | 10 |
| 234600 | 60 | 1.1 | 2.4 | .3 | 4 | 10 |
| 244640 | 64 | 1.2 | 2.4 | .23 | 8 | 14 |
| 244700 | 70 | 1.2 | 2.4 | .23 | 8 | 30 |
| 244750 | 75 | 1.3 | 2.4 | .23 | 4 | 16 |
| 234800 | 80 | 1.3 | 2.4 | .3 | 4 | 14 |
| 244850 | 85 | 1.3 | 2.4 | .23 | 4 | 18 |
| 244900 | 90 | 1.3 | 2.4 | .23 | 4 | 19 |
| 234950 | 95 | 1.4 | 2.4 | .3 | 4 | 17 |
| 244950 | 95 | 1.4 | 2.4 | .23 | 4 | 20 |
| 234000 | 100 | 1.4 | 2.4 | .3 | 4 | 18 |
| 234310 | 110 | 1.8 | 2.6 | .3 | 4 | 21 |
| 244330 | 120 | 1.8 | 3.0 | .3 | 3 | 24 |
| 234340 | 125 | 1.8 | 3.0 | .3 | 4 | 28 |
| 244340 | 125 | 1.8 | 3.0 | .3 | 3 | 25 |
| 234360 | 130 | 1.8 | 3.0 | .3 | 4 | 29 |
| 244370 | 140 | 2.0 | 3.5 | .4 | 2 | 22 |
| 244390 | 150 | 2.01 | 3.5 | .36 | 1 | 12 |
| 244230 | 178 | 2.2 | 4.1 | .4 | 1 | 17 |
| 232004 | 180 | 2.3 | 3.5 | .4 | 1 | 15 |
| 232005 | 190 | 2.6 | 4.0 | .4 | 1 | 18 |
| 232006 | 200 | 2.6 | 5.0 | .5 | 1 | 23 |
| 320007 | 210 | 2.6 | 5.0 | .5 | 1 | 25 |
| 232008 | 220 | 2.8 | 5.5 | .6 | 1 | 28 |

## PYREX MEDIUM WALL TUBING

| # CODE # | # O.D. Inches | # O.D. Variation +/- inches | # Wall Inches | # Wall Variation +/ - inches | # Pieces/ Case | # Lbs/ Case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247300 | 1 /4” | .012 | .047 | .004 | 145 | 21 |
| 247310 | 1/2" | .012 | .063 | .006 | 81 | 33 |
| 237315 | 5/8” | .012 | .063 | .008 | 75 | 32 |
| 247315 | 5/8” | .012 | .063 | .006 | 49 | 26 |
| 247320 | 3/4" | .012 | .063 | .006 | 36 | 23 |
| 247330 | 1” | .016 | .094 | .009 | 25 | 32 |
| 237310 | 1 1 /4” | .0275 | .094 | .012 | 24 | 32 |
| 237350 | 1 1 /2” | .0275 | .094 | .012 | 18 | 30 |
| 237370 | 1 3 /4” | .039 | .094 | .012 | 15 | 29 |
| 247370 | 1 3/4" | .039 | .094 | .009 | 9 | 21 |
| 247380 | 2” | .039 | .126 | .012 | 9 | 32 |
| 247390 | 2 1 /4” | .039 | .126 | .013 | 4 | 16 |
| 247400 | 2 1 /2” | .053 | .126 | .013 | 4 | 18 |
| 237410 | 2 3 /4” | .059 | .126 | .0157 | 4 | 16 |
| 237420 | 3” | .059 | .126 | .0157 | 4 | 18 |
| 247430 | 3 1/4" | .062 | .126 | .013 | 4 | 24 |
| 247440 | 3 1/2” | .065 | .126 | .013 | 4 | 25 |
| 237450 | 4” | .0708 | .189 | .0197 | 4 | 35 |
| 247450 | 4” | .070 | .189 | .019 | 3 | 32 |
| 247460 | 4 1 /2” | .071 | .189 | .019 | 3 | 37 |
| 232009 | 7” | .087 | .236 | .024 | 1 | 25 |
| 232012 | 7 1 /2” | .098 | .276 | .031 | 1 | 30 |
| 232013 | 7 7/8” | .102 | .276 | .031 | 1 | 32 |
| 232014 | 8 1 /4” | .102 | .276 | .031 | 1 | 34 |
| 232015 | 8 5/8” | .110 | .276 | .031 | 1 | 35 |

## PYREX HEAVY WALL TUBING

| ### CODE # | # O.D. INCHES | O.D. Var. +/- inches | Wall Inches | Wall Var. +/- inches | PCS/ CASE | LBS/ CASE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237650 | 3/8” | .012 | .0787 | .008 | 96 | 27 |
| 247500 | 1/2” | .012 | .094 | .008 | 81 | 46 |
| 247660 | 5/8” | .012 | .094 | .008 | 49 | 37 |
| 245510 | 3/4" | .012 | .126 | .0157 | 36 | 42 |
| 247360 | 7 /8” | .016 | .126 | .014 | 36 | 51 |
| 247520 | 1” | .016 | .157 | .016 | 25 | 50 |
| 237530 | 1 1 /4” | .0275 | .157 | .0157 | 18 | 38 |
| 237540 | 1 1 /2” | .0275 | .157 | .0157 | 12 | 31 |
| 247540 | 1 1/2" | .28 | .157 | .016 | 16 | 50 |
| 247550 | 1 3 /4” | .039 | .157 | .016 | 9 | 34 |
| 247560 | 2” | .039 | .189 | .02 | 9 | 46 |
| 237570 | 2 1 /4” | .039 | .189 | .0197 | 4 | 19 |
| 237580 | 2 1 /2” | .059 | .189 | .0197 | 4 | 21 |
| 247590 | 2 3 /4” | .059 | .189 | .0197 | 8 | 24 |
| 237600 | 3” | .059 | .189 | .0197 | 4 | 26 |
| 237610 | 3 1/4” | .0708 | .189 | .0197 | 4 | 29 |
| 247610 | 3 1/4" | .062 | .189 | .02 | 4 | 35 |
| 237620 | 3 1 /2” | .0708 | .189 | .0197 | 4 | 31 |
| 247620 | 3 1/2" | .065 | .189 | .02 | 4 | 37 |
| 247630 | 4” | .065 | .252 | .025 | 3 | 42 |
| 247640 | 4 1/2" | .0708 | .252 | .025 | 3 | 48 |
| 247670 | 5” | .065 | .252 | .025 | 3 | 53 |
| 247680 | 5 1 /2” | .079 | .252 | .025 | 2 | 39 |
| 247690 | 6 | .079 | .311 | .035 | 1 | 26 |
| 247700 | 6 1 /2” | .079 | .311 | .035 | 1 | 29 |
| 237710 | 7” | .0866 | .374 | .043 | 1 | 30 |

## PYREX SPECIAL WALL TUBING

| ### CODE # | ### O.D. mm | O.D. Var. +/- mm | Wall mm | Wall Var. +/- mm | Pcs/ case | Lbs/ case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234081 | 8 | .3 | 1.5 | .2 | 136 | 25 |
| 234082 | 8 | .3 | 2.0 | .2 | 109 | 25 |
| 234103 | 9 | .3 | 1.5 | .2 | 117 | 25 |
| 234104 | 9 | .3 | 2.0 | .2 | 94 | 25 |
| 234101 | 10 | .3 | 1.5 | .2 | 104 | 25 |
| 234102 | 10 | .3 | 2.0 | .2 | 82 | 25 |
| 234105 | 11 | .3 | 1.5 | .2 | 93 | 25 |
| 234131 | 11 | .3 | 2.0 | .2 | 73 | 25 |
| 234106 | 14 | .3 | 1.6 | .2 | 67 | 25 |
| 234107 | 19 | .3 | 2.25 | .2 | 35 | 25 |
| 234108 | 22 | .4 | 2.25 | .3 | 30 | 25 |

## PYREX CAPILLARY TUBING

| ### CODE # | NOM. O.D. mm | O.D. INCH. | O.D. Var. +/- In. | ### BORE mm | ### BORE Var. +/- mm | ### Pieces Per Case | Lbs. Per Case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246510 | 5.5 | .216 | .016 | 0.5 | 0.1 | 210 | 37 |
| 236520 | 6.5 | .256 | .016 | 1.0 | 0.2 | 78 | 15 |
| 246520 | 6.5 | .256 | .016 | 1.0 | 0.2 | 145 | 35 |
| 236521 | 6.5 | .256 | .016 | 1.25 | 0.2 | 57 | 15 |
| 246521 | 6.5 | .256 | .016 | 1.25 | 0.2 | 145 | 34 |
| 236522 | 7.0 | .275 | .016 | 2.75 | 0.2 | 76 | 15 |
| 246522 | 7.0 | .275 | .016 | 2.75 | 0.2 | 122 | 29 |
| 236523 | 8.0 | .315 | .016 | 3.38 | 0.3 | 59 | 15 |
| 246530 | 7.5 | .296 | .016 | 1.5 | 0.2 | 110 | 34 |
| 246540 | 7.5 | .296 | .016 | 1.75 | 0.2 | 110 | 34 |
| 246560 | 9.0 | .354 | .40 | 2.39 | 0.2 | 81 | 35 |

## PYREX ROD

| ### CODE # | O.D. mm | O.D. Variation +/- mm | PCS/ CASE | LBS/ CASE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 239430 | 3 | .4 | 625 | 25 |
| 249440 | 4 | .4 | 400 | 37 |
| 249450 | 5 | .4 | 256 | 37 |
| 249460 | 6 | .4 | 170 | 36 |
| 249470 | 7 | .4 | 121 | 34 |
| 249480 | 8 | .4 | 100 | 37 |
| 249490 | 9 | .4 | 81 | 38 |
| 249400 | 10 | .4 | 64 | 37 |
| 239212 | 11 | .4 | 44 | 25 |

PYREX ROD (Large Sizes)

| ### CODE # | O.D. Inches | ### O.D. Variation +/- inches | ### PCS/ CASE | ### LBS/ CASE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249250 | 1/2” | .020 | 36 | 34 |
| 249260 | 5/8” | .024 | 16 | 23 |
| 249270 | 3/4" | .031 | 16 | 33 |
| 249200 | 1” | .039 | 9 | 34 |
| 249210 | 1 1 /4” | .051 | 4 | 23 |
| 239211 | 1 1 /2” | .067 | 6 | 41 |
| 249211 | 1 1/2" | .067 | 4 | 34 |
| 231895 | 1.8” (46mm) | .079 | 5 | 50 |

PYREX

#### TUBING

AND

ROD

PRICE LIST

##### AUGUST 2017

Stemmerich, Inc.

4728 Gravois Avenue · St. Louis, MO. 63116

800-325-9528 · Fax 314-832-7799 · www.stemmerich.com

Branch Offices:  Kansas City, KS